## Proposta
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
PROPOSTA DE PRECOS
[5 empty] | Nº Processo | 4435/2023
|  | 2033 |  |  | Critério | Menor Preço - Item
DADOS DA PROPOSTA DE PREÇOS
Data |  | Prazo Entrega | Condição de Pagamento |  |  | Validade da Proposta
Finalidade |  | AQUISIÇÃO ESTIMADA DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
IDENTIFICAÇAO DO PROPONENTE/PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL |  |  |  |  | CNPJ/CPF
ENDEREÇO
INSC.ESTADUAL |  |  | INSC.MUNIC
EMAIL |  |  | FONE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL | % DESC
1 | 400270 | ABRAÇADEIRA DE NAILON 2,5MM X 100MM. PADRÃO DE QUALIDADE HELLERMAN. | 500 | UNID. |  |  | 0
2 | 400269 | ABRAÇADEIRA DE NAILON 280MM X 4,8MM. PADRÃO DE QUALIDADE HELLERMAN. | 500 | UNID. |  |  | 0
3 | 400268 | ABRAÇADEIRA DE NAILON 400MM X 4,8MM. PADRÃO DE QUALIDADE HELLERMAN. | 500 | UNID. |  |  | 0
4 | 400271 | ABRAÇADEIRA DE NAILON 7,6MM X 390MM. PADRÃO DE QUALIDADE HELLERMAN. | 500 | UNID. |  |  | 0
5 | 355626 | ADAPTADOR PARA TOMADA (PADRAO DE QUALIDADE ILUMI) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
6 | 400247 | ARRUELA PARA ELETRODUTO 1 1/2". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
7 | 400246 | ARRUELA PARA ELETRODUTO 1". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
8 | 400244 | ARRUELA PARA ELETRODUTO 1/2". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
9 | 400245 | ARRUELA PARA ELETRODUTO 3/4". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
10 | 400162 | BARRAMENTO PENTE BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
11 | 400161 | BARRAMENTO PENTE MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
12 | 400163 | BARRAMENTO PENTE TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
13 | 355466 | BUCHA ALUMINIO 1" (PADRAO ENERGISA) | 200 | UNIDADE |  |  | 0
14 | 355842 | BUCHA ALUMINIO 3/4" (PADRAO ENERGISA) | 200 | UNIDADE |  |  | 0
15 | 405177 | BUCHA BRANCA PARA LAJOTA Nº 06 | 2000 | UNID. |  |  | 0
16 | 405178 | BUCHA BRANCA PARA LAJOTA Nº 08 | 2000 | UNID. |  |  | 0
17 | 405179 | BUCHA BRANCA PARA LAJOTA Nº 10 | 2000 | UNID. |  |  | 0
18 | 405180 | BUCHA BRANCA PARA LAJOTA Nº 12 | 2000 | UNID. |  |  | 0
19 | 355625 | BUCHA N. 10 (PADRAO DE QUALIDADE IV PLAST) | 1300 | UNIDADE |  |  | 0
20 | 355624 | BUCHA N. 8 (PADRAO DE QUALIDADE IV PLAST) | 500 | UNIDADE |  |  | 0
21 | 400241 | BUCHA PARA ELETRODUTO 1". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
22 | 400240 | BUCHA PARA ELETRODUTO 1/2". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
23 | 400243 | BUCHA PARA ELETRODUTO 11/2". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
24 | 400242 | BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
25 | 355465 | CABECOTE ALUMINIO 1" (PADRAO ENERGISA) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
26 | 355859 | CABINHO 1,5MM (PADRAO ENERGISA) | 1800 | METRO |  |  | 0
27 | 355860 | CABINHO 2,5MM (PADRAO ENERGISA) | 1800 | METRO |  |  | 0
28 | 355479 | CABO 10MM AZUL NAX (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CORFIO) | 1000 | METRO |  |  | 0
29 | 355478 | CABO 10MM PRETO NAX (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CORFIO) | 1000 | METRO |  |  | 0
30 | 355480 | CABO AZUL 16MM SINTENAX (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CORFIO) | 1000 | METRO |  |  | 0
31 | 355516 | CABO DE COBRE NU 16MM | 1000 | METRO |  |  | 0
32 | 397716 | CABO DE REDE TRANSMISSÃO DE DADOS U/UTP 24 AWGX4P CMX AZUL (PADRÃO QUALIDADE SOHO PLUS CAT.5E / FURUCAWA) | 600 | METRO |  |  | 0
33 | 400275 | CABO FLEXIVEL 0,75MM. | 2500 | METRO |  |  | 0
34 | 400214 | CABO FLEXIVEL 1,00MM. | 2500 | METRO |  |  | 0
35 | 400215 | CABO FLEXIVEL 1,50MM. | 2500 | METRO |  |  | 0
36 | 400219 | CABO FLEXIVEL 10,00MM. | 2500 | METRO |  |  | 0
37 | 383422 | CABO FLEXIVEL 10MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CONFIO) | 1500 | METRO |  |  | 0
38 | 400216 | CABO FLEXIVEL 2,50MM. | 2500 | METRO |  |  | 0
39 | 400217 | CABO FLEXIVEL 4,00MM. | 2500 | METRO |  |  | 0
40 | 355879 | CABO FLEXIVEL 4MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CONFIO) | 2500 | METRO |  |  | 0
41 | 400218 | CABO FLEXIVEL 6,00MM. | 2500 | METRO |  |  | 0
42 | 400249 | CABO PARALELO 1,5MM. | 2500 | METRO |  |  | 0
43 | 400250 | CABO PARALELO 2,5MM. | 2500 | METRO |  |  | 0
44 | 400251 | CABO PARALELO 4,0MM. | 2500 | METRO |  |  | 0
45 | 400255 | CABO PP 2X1,5MM. | 1000 | METRO |  |  | 0
46 | 400256 | CABO PP 2X2,5MM. | 1000 | METRO |  |  | 0
47 | 400257 | CABO PP 2X4,0MM. | 1000 | METRO |  |  | 0
48 | 400258 | CABO PP 2X6,0MM. | 1000 | METRO |  |  | 0
49 | 400259 | CABO PP 3X1,5MM. | 1000 | METRO |  |  | 0
50 | 400260 | CABO PP 3X2,5MM. | 1000 | METRO |  |  | 0
51 | 400261 | CABO PP 3X4,0MM. | 1000 | METRO |  |  | 0
52 | 400262 | CABO PP 3X6,0MM. | 1000 | METRO |  |  | 0
53 | 355827 | CABO PP FLEXIVEL 2X1,5MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CONFIO) | 1000 | METRO |  |  | 0
54 | 400207 | CABO QUADRUPLEX 10MM. | 1500 | METRO |  |  | 0
55 | 400208 | CABO QUADRUPLEX 16MM. | 1500 | METRO |  |  | 0
56 | 400209 | CABO QUADRUPLEX 25MM. | 1500 | METRO |  |  | 0
57 | 405174 | CABO QUADRUPLEX 35 MM | 1000 | M |  |  | 0
58 | 405175 | CABO QUADRUPLEX 70 MM | 1000 | M |  |  | 0
59 | 400148 | CABO TELEFONE RJ 11 COM TERMINAIS. | 1000 | METRO |  |  | 0
60 | 400203 | CABO TRIPLEX 10MM. | 1500 | METRO |  |  | 0
61 | 400204 | CABO TRIPLEX 16MM. | 1500 | METRO |  |  | 0
62 | 400205 | CABO TRIPLEX 25MM. | 1500 | METRO |  |  | 0
63 | 400206 | CABO TRIPLEX 35MM. | 1500 | METRO |  |  | 0
64 | 405176 | CABO TRIPLEX 70MM | 1000 | M |  |  | 0
65 | 355515 | CABO XLPE 10MM 1KV AZUL (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CORFIO) | 1000 | METRO |  |  | 0
66 | 355514 | CABO XLPE 10MM 1KV PRETO (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CORFIO) | 1000 | METRO |  |  | 0
67 | 400273 | CABO XLPE 16MM | 2500 | METRO |  |  | 0
68 | 400274 | CABO XLPE 25MM | 2500 | METRO |  |  | 0
69 | 355470 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO GRANDE (PADRAO ENERGISA) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
70 | 355495 | CAIXA DE LUZ DE PAREDE 4X2 PVC (PADRAO DE QUALIDADE KRONA, TRAMONTINA) | 600 | UNIDADE |  |  | 0
71 | 355491 | CAIXA DE PAREDE 4X4 PVC (PADRAO DE QUALIDADE KRONA, TRAMONTINA) | 400 | UNIDADE |  |  | 0
72 | 355513 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15 EMB. (PADRAO DE QUALIDADE GOMES) | 500 | UNIDADE |  |  | 0
73 | 355469 | CAIXA GRANDE PADRAO BIFASICA POLICARBONATO (PADRAO ENERGISA) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
74 | 355468 | CAIXA PEQUENA MONOFASICA POLICARBONATO (PADRAO ENERGISA) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
75 | 400159 | CAIXA PVC 2X4. | 200 | UNID. |  |  | 0
76 | 400160 | CAIXA PVC 4X4. | 200 | UNID. |  |  | 0
77 | 355525 | CALHA 2X40 (PADRAO DE QUALIDADE SILVANIA, BLUMENAU) | 200 | UNIDADE |  |  | 0
78 | 355877 | CANALETA MEDIA COM FITA DUPLA FACE (PADRAO DE QUALIDADE TIGRE) | 500 | METRO |  |  | 0
79 | 400168 | CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 18A. | 200 | UNID. |  |  | 0
80 | 400169 | CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 25A. | 200 | UNID. |  |  | 0
81 | 400170 | CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 32A. | 200 | UNID. |  |  | 0
82 | 355526 | CONDUITE 3/4 (PADRAO DE QUALIDADE KRONA, METASUL) | 1500 | METRO |  |  | 0
83 | 400180 | CONDUITE CORRUGADO 1 1/2". | 400 | METRO |  |  | 0
84 | 400179 | CONDUITE CORRUGADO 1". | 400 | METRO |  |  | 0
85 | 400177 | CONDUITE CORRUGADO 1/2". | 400 | METRO |  |  | 0
86 | 400178 | CONDUITE CORRUGADO 3/4". | 400 | METRO |  |  | 0
87 | 400185 | CONDUITE ESPIRALADO 1 1/2". PADRÃO DE QUALIDADE ESPIRAFLEX. | 400 | METRO |  |  | 0
88 | 400184 | CONDUITE ESPIRALADO 1". PADRÃO DE QUALIDADE ESPIRAFLEX. | 400 | METRO |  |  | 0
89 | 400182 | CONDUITE ESPIRALADO 1/2". PADRÃO DE QUALIDADE ESPIRAFLEX. | 400 | METRO |  |  | 0
90 | 400183 | CONDUITE ESPIRALADO 3/4". PADRÃO DE QUALIDADE ESPIRAFLEX. | 400 | METRO |  |  | 0
91 | 355471 | CONECTOR AMPACTINHO 16 AMP. 10X16 (PADRAO ENERGISA) | 400 | UNIDADE |  |  | 0
92 | 355517 | CONECTOR AMPACTINHO MARROM PARA HASTE (PADRAO ENERGISA) | 400 | UNIDADE |  |  | 0
93 | 400058 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 16MM | 400 | UNID. |  |  | 0
94 | 400060 | CONECTOR DEVIRAÇÃO PERFURANTE 10MM. | 400 | UNID. |  |  | 0
95 | 400059 | CONECTOR DEVIRAÇÃO PERFURANTE 25MM. | 400 | UNID. |  |  | 0
96 | 400158 | CONECTOR PORCELANA 16MM. | 50 | UNID. |  |  | 0
97 | 400151 | CONECTOR RJ45. | 400 | UNID. |  |  | 0
98 | 400153 | CONECTOR TUBULAR ELETRICO 2,5MM. | 400 | UNID. |  |  | 0
99 | 400154 | CONECTOR TUBULAR ELETRICO 4,0MM | 400 | UNID. |  |  | 0
100 | 400155 | CONECTOR TUBULAR ELETRICO 6,0MM. | 400 | UNID. |  |  | 0
101 | 400152 | CONECTORES TUBULAR ELÉTRICO DE 1,25MM. | 400 | UNID. |  |  | 0
102 | 400133 | CONTROLE VELOCIDADE PARA VENTILADOR. | 50 | UNID. |  |  | 0
103 | 355473 | CURVA 1" 135º (PADRAO ENERGISA) | 50 | UNIDADE |  |  | 0
104 | 355861 | CURVA 3/4X90 (PADRAO ENERGISA) | 50 | UNIDADE |  |  | 0
105 | 400234 | CURVA 90° ELETRODUTO PVC 1 1/2". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
106 | 400235 | CURVA 90° ELETRODUTO PVC 1". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
107 | 400232 | CURVA 90° ELETRODUTO PVC 1/2". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
108 | 400233 | CURVA 90° ELETRODUTO PVC 3/4". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
109 | 355498 | CURVA ELETRODUTO PVC 1 1/2" (PADRAO ENERGISA) | 250 | UNIDADE |  |  | 0
110 | 355499 | CURVA ELETRODUTO PVC 1" (PADRAO ENERGISA) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
111 | 400239 | CURVA S ELETRODUTO PVC 1 1/2". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
112 | 400238 | CURVA S ELETRODUTO PVC 1". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
113 | 400236 | CURVA S ELETRODUTO PVC 1/2". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
114 | 400237 | CURVA S ELETRODUTO PVC 3/4". PADRÃO ENERGISA. | 1000 | UNID. |  |  | 0
115 | 355463 | DISJUNTOR 1X50 AMP. NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE, FAME) | 200 | UNIDADE |  |  | 0
116 | 355490 | DISJUNTOR BIFASICO 40 AMP. NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE, FAME) | 200 | UNIDADE |  |  | 0
117 | 355489 | DISJUNTOR BIFASICO 50 AMP. NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE, FAME) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
118 | 400087 | DISJUNTOR DIM 70A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
119 | 400062 | DISJUNTOR DIN 10A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
120 | 400061 | DISJUNTOR DIN 10A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
121 | 400063 | DISJUNTOR DIN 10A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
122 | 400065 | DISJUNTOR DIN 16A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
123 | 400064 | DISJUNTOR DIN 16A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
124 | 400066 | DISJUNTOR DIN 16A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
125 | 400068 | DISJUNTOR DIN 20A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
126 | 400067 | DISJUNTOR DIN 20A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
127 | 400069 | DISJUNTOR DIN 20A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
128 | 400071 | DISJUNTOR DIN 25A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
129 | 400070 | DISJUNTOR DIN 25A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
130 | 400072 | DISJUNTOR DIN 25A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
131 | 400074 | DISJUNTOR DIN 32A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
132 | 400073 | DISJUNTOR DIN 32A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
133 | 400075 | DISJUNTOR DIN 32A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
134 | 400077 | DISJUNTOR DIN 40A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
135 | 400076 | DISJUNTOR DIN 40A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
136 | 400080 | DISJUNTOR DIN 50A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
137 | 400079 | DISJUNTOR DIN 50A MOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
138 | 400081 | DISJUNTOR DIN 50A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
139 | 400083 | DISJUNTOR DIN 63A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
140 | 400082 | DISJUNTOR DIN 63A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
141 | 400084 | DISJUNTOR DIN 63A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
142 | 400086 | DISJUNTOR DIN 70A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
143 | 400085 | DISJUNTOR DIN 70A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
144 | 400110 | DISJUNTOR NEMA 100A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
145 | 400109 | DISJUNTOR NEMA 100A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
146 | 400111 | DISJUNTOR NEMA 100A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
147 | 400089 | DISJUNTOR NEMA 10A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
148 | 400088 | DISJUNTOR NEMA 10A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
149 | 400090 | DISJUNTOR NEMA 10A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
150 | 400092 | DISJUNTOR NEMA 20A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
151 | 400091 | DISJUNTOR NEMA 20A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
152 | 400093 | DISJUNTOR NEMA 20A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
153 | 400095 | DISJUNTOR NEMA 30A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
154 | 400094 | DISJUNTOR NEMA 30A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
155 | 400096 | DISJUNTOR NEMA 30A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
156 | 400098 | DISJUNTOR NEMA 40A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
157 | 400097 | DISJUNTOR NEMA 40A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
158 | 400099 | DISJUNTOR NEMA 40A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
159 | 400101 | DISJUNTOR NEMA 50A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
160 | 400100 | DISJUNTOR NEMA 50A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
161 | 400102 | DISJUNTOR NEMA 50A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
162 | 400104 | DISJUNTOR NEMA 60A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
163 | 400103 | DISJUNTOR NEMA 60A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
164 | 400105 | DISJUNTOR NEMA 60A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
165 | 400107 | DISJUNTOR NEMA 70A BIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
166 | 400106 | DISJUNTOR NEMA 70A MONOFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
167 | 400108 | DISJUNTOR NEMA 70A TRIFÁSICO. | 200 | UNID. |  |  | 0
168 | 400137 | DPS 20KA 175V. | 200 | UNID. |  |  | 0
169 | 400136 | DPS 20KA 275V. | 200 | UNID. |  |  | 0
170 | 400135 | DPS 45KA 175V. | 200 | UNID. |  |  | 0
171 | 400134 | DPS 45KA 275V. | 200 | UNID. |  |  | 0
172 | 397728 | DUCHA CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 220 V BRANCO (PADRÃO QUALIDADE LORENZETTI BELLO ULTRA) | 30 | UNID. |  |  | 0
173 | 401431 | ELETRODO PARA SOLDA 3,25. PADRÃO DE QUALIDADE DENVER, CAIXA CONTENDO 5KG. | 50 | UNID. |  |  | 0
174 | 355878 | ELETRODUTO 1" (PADRAO ENERGISA) | 300 | METRO |  |  | 0
175 | 400226 | ELETRODUTO PVC 1 1/2". PADRÃO ENERGISA. | 600 | UNID. |  |  | 0
176 | 400227 | ELETRODUTO PVC 1". PADRÃO ENERGISA. | 600 | UNID. |  |  | 0
177 | 400224 | ELETRODUTO PVC 1/2". PADRÃO ENERGISA. | 600 | UNID. |  |  | 0
178 | 355863 | ELETRODUTO PVC 3/4" (PADRAO ENERGISA) | 600 | UNIDADE |  |  | 0
179 | 681 | EXTENSÃO - FILTRO DE LINHA ELÉTRICA. CARACTERÍSTICAS: - TENSÃO: 110V - 220V/10A - PLUGUE CERTIFICADO: NBR 14136 - FIO - CABO 1,5 A 2 METROS CERTIFICADO CONFORME: NBR 13249 - 5 ENTRADAS UNIVERSAIS PARA TOMADAS - 2 ENTRADAS USB PARA CELULAR; A POTÊNCIA TOTAL DOS APARELHOS: - 2200W EM 220V - 1270W EM 127 W; PLUG: 2P+T (10A - 250V); 6 MESES GARANTIA | 150 | UNID. |  |  | 0
180 | 400220 | FIO CABO DUPLEX 10MM. | 1500 | METRO |  |  | 0
181 | 400222 | FIO CABO DUPLEX 16MM. | 1500 | METRO |  |  | 0
182 | 400221 | FIO CABO DUPLEX 25MM. | 500 | METRO |  |  | 0
183 | 400223 | FIO CABO DUPLEX 50MM. | 500 | METRO |  |  | 0
184 | 355488 | FIO PARA TELEFONE (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, MEGATRON) | 1000 | METRO |  |  | 0
185 | 400193 | FIO PARA TELEFONE FE. | 500 | METRO |  |  | 0
186 | 400192 | FIO PARA TELEFONE FI. | 500 | METRO |  |  | 0
187 | 355876 | FIO PARALELO 2X1,5MM (PADRAO DE QUALIDADE LAMESA) | 1800 | METRO |  |  | 0
188 | 400263 | FITA AUTOFUSÃO 20 METROS. | 200 | UNID. |  |  | 0
189 | 400264 | FITA AUTOFUSÃO 5 METROS. | 100 | UNID. |  |  | 0
190 | 400254 | FITA ISOLANTE 3M 20 METROS. | 200 | UNID. |  |  | 0
191 | 400252 | FITA ISOLANTE PRETA ANTI-CHAMA 5 METROS. PADRÃO QUALIDADE TRAMONTINA. | 100 | UNID. |  |  | 0
192 | 355508 | FITA PERFURADA 19MMx0,50MM MTS (PADRAO ENERGISA) | 250 | METRO |  |  | 0
193 | 400265 | FOTOCELULA | 300 | UNID. |  |  | 0
194 | 400189 | GUIA SONDA PVC COM ALMA 10 METROS. | 50 | UNID. |  |  | 0
195 | 400190 | GUIA SONDA PVC COM ALMA 16 METROS. | 50 | UNID. |  |  | 0
196 | 400191 | GUIA SONDA PVC COM ALMA 20 METROS. | 50 | UNID. |  |  | 0
197 | 355518 | HASTE COBREADA 1/2"X2,00MTS (PADRAO ENERGISA) | 100 | UNIDADE |  |  | 0
198 | 355864 | HASTE COBREADA 5/8 (PADRAO ENERGISA) | 100 | UNIDADE |  |  | 0
199 | 355873 | INTERRUPTOR 1 SESSAO+TOMADA COMPLETA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA) | 500 | UNIDADE |  |  | 0
200 | 355831 | INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR REDONDO (PADRAO DE QUALIDADE FAME) | 600 | UNIDADE |  |  | 0
201 | 394030 | LÂMPADA DE LED 9W (PADRAO DE QUALIDADE ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 1000 | UNID. |  |  | 0
202 | 383054 | LAMPADA DE LED 12W (PADRAO DE QUALIDADE ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 800 | UNIDADE |  |  | 0
203 | 394029 | LAMPADA DE LED 7W (PADRAO DE QUALIDADE ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 1000 | UNID. |  |  | 0
204 | 394028 | LÂMPADA DE LED HO 36W DE 2,20 CM (PADRAO DE QUALIDADE ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 800 | UNID. |  |  | 0
205 | 394026 | LÂMPADA DE LED T8 18W DE 1,20 CM (PADRAO DE QUALIDADE OSRAM, ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 1000 | UNID. |  |  | 0
206 | 397677 | LAMPADA DE LED T8 36W DE 0,60M (PADRAO DE QUALIDADE OSRAM, ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 300 | UNID. |  |  | 0
207 | 397674 | LAMPADA DE LED T8 36W DE 1,20M (PADRAO DE QUALIDADE OSRAM, ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 600 | UNID. |  |  | 0
208 | 394027 | LÂMPADA DE LED T8 9W DE 0,60 CM (PADRAO DE QUALIDADE OSRAM, ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 500 | UNID. |  |  | 0
209 | 394031 | LÂMPADA LED 15W (PADRAO DE QUALIDADE ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 800 | UNID. |  |  | 0
210 | 400175 | LÂMPADA LED BULBO 40W. | 300 | UNID. |  |  | 0
211 | 400176 | LÂMPADA LED BULBO 50W. | 300 | UNID. |  |  | 0
212 | 355607 | LAMPADA MISTA 220W (PADRAO DE QUALIDADE OSRAN, EMPALUX)) | 500 | UNIDADE |  |  | 0
213 | 383049 | LAMPADA MISTA 250W (PADRAO DE QUALIDADE OSRAN, EMPALUX)) | 1000 | UNIDADE |  |  | 0
214 | 397671 | LAMPADA SUPER LED 12W (PADRAO DE QUALIDADE ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 500 | UNID. |  |  | 0
215 | 397672 | LÂMPADA SUPER LED 15W (PADRAO DE QUALIDADE ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 500 | UNID. |  |  | 0
216 | 397673 | LAMPADA SUPER LED 7W (PADRAO DE QUALIDADE ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 300 | UNID. |  |  | 0
217 | 397670 | LAMPADA SUPER LED 9W (PADRAO DE QUALIDADE ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 300 | UNID. |  |  | 0
218 | 397678 | LAMPADA SUPER LED T8 18W DE 0,60M (PADRAO DE QUALIDADE OSRAM, ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 500 | UNID. |  |  | 0
219 | 397675 | LAMPADA SUPER LED T8 18W DE 1,20M (PADRAO DE QUALIDADE OSRAM, ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 300 | UNID. |  |  | 0
220 | 397679 | LAMPADA SUPER LED T8 36W DE 0,60M (PADRAO DE QUALIDADE OSRAM, ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 500 | UNID. |  |  | 0
221 | 397676 | LAMPADA SUPER LED T8 36W DE 1,20M (PADRAO DE QUALIDADE OSRAM, ELGIN,ALUMBRA,TASHIBRA) | 500 | UNID. |  |  | 0
222 | 394826 | LUMINARIA LUZ DE EMERGÊNCIA, QUANTIDADES DE LUZES LED 30, AUTONIMIA MAXIMA DE 6 HORAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: BIVOLT- QUANTIDADE DE LED: 30 LEDS - ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO- FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 55 LM - FLUXO LUMINOSO MÁXIMO: 100 LM- AUTONOMIA: 3H (FLUXO MÁXIMO) - 6H (FLUXO MÍNIMO)- DIMENSÕES: 203X55X30MM, GARANTIA:- DO FABRICANTE 1 ANO, | 300 | UNID. |  |  | 0
223 | 397686 | LUMINÁRIA PAINEL DE LED QUADRADA 18W DE EMBUTIR LUZ BRANCA ACABAMENTO BRANCO (PADRÃO DE QUALIDADE GALAXYLED) | 200 | UNID. |  |  | 0
224 | 397690 | LUMINÁRIA PAINEL DE LED QUADRADA 18W DE SOBREPOR LUZ BRANCA ACABAMENTO BRANCO (PADRÃO DE QUALIDADE GALAXYLED) | 200 | UNID. |  |  | 0
225 | 397687 | LUMINÁRIA PAINEL DE LED QUADRADA 24W DE EMBUTIR LUZ BRANCA ACABAMENTO BRANCO (PADRÃO DE QUALIDADE GALAXYLED) | 200 | UNID. |  |  | 0
226 | 397691 | LUMINÁRIA PAINEL DE LED QUADRADA 24W DE SOBREPOR LUZ BRANCA ACABAMENTO BRANCO (PADRÃO DE QUALIDADE GALAXYLED) | 250 | UNID. |  |  | 0
227 | 397688 | LUMINÁRIA PAINEL DE LED QUADRADA 36W DE EMBUTIR LUZ BRANCA ACABAMENTO BRANCO (PADRÃO DE QUALIDADE GALAXYLED) | 150 | UNID. |  |  | 0
228 | 397692 | LUMINÁRIA PAINEL DE LED QUADRADA 36W DE SOBREPOR LUZ BRANCA ACABAMENTO BRANCO (PADRÃO DE QUALIDADE GALAXYLED) | 150 | UNID. |  |  | 0
229 | 400230 | LUVA ELETRODUTO PVC 1 1/2". PADRÃO ENERGISA | 500 | UNID. |  |  | 0
230 | 400231 | LUVA ELETRODUTO PVC 1". PADRÃO ENERGISA | 500 | UNID. |  |  | 0
231 | 400228 | LUVA ELETRODUTO PVC 1/2". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
232 | 400229 | LUVA ELETRODUTO PVC 3/4". PADRÃO ENERGISA. | 500 | UNID. |  |  | 0
233 | 355563 | LUVA MISTA 3/4 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE KRONA, PLASTUBOS) | 1000 | UNIDADE |  |  | 0
234 | 400125 | MODULO CEGO COM FURO. PADRÃO DE QUALIDADE SCHNEIDER. | 200 | UNID. |  |  | 0
235 | 400124 | MODULO CEGO. PADRÃO DE QUALIDADE SCHNEIDER | 200 | UNID. |  |  | 0
236 | 355872 | MODULO INTERRUPTOR SIMPLES (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA) | 600 | UNIDADE |  |  | 0
237 | 400120 | MODULO INTERUOTOR PARALELO. PADRÃO DE QUALIDADE SCHEIDER. | 200 | UNID. |  |  | 0
238 | 400121 | MODULO INTERUPTOR INTERMEDIARIO | 200 | UNID. |  |  | 0
239 | 400119 | MODULO INTERUPTOR SIMPLES. PADRÃO DE QUALIDADE SCHNEIDER | 200 | UNID. |  |  | 0
240 | 400272 | MODULO RJ11. PADRÃO DE QUALIDADE SCHENEIDER | 200 | UNID. |  |  | 0
241 | 400122 | MODULO RJ45. PADRÃO DE QUALIDADE SCHENEIDER | 200 | UNID. |  |  | 0
242 | 400117 | MODULO TOMADA 10A. PADRÃO DE QUALIDADE SCHNEIDER. | 200 | UNID. |  |  | 0
243 | 400118 | MODULO TOMADA 20A. PADRÃO DE QUALIDADE SCHNEIDER. | 200 | UNID. |  |  | 0
244 | 400202 | MULTÍMETRO DIGITAL. | 50 | UNID. |  |  | 0
245 | 355736 | NIPLE 1/2 (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS) | 500 | UNIDADE |  |  | 0
246 | 355865 | NIPLE ELETRODUTO 1" (PADRAO ENERGISA) | 500 | UNIDADE |  |  | 0
247 | 405183 | PARAFUSO PHILIPS 5X25 | 1500 | UNID. |  |  | 0
248 | 405184 | PARAFUSO PHILIPS 5X30 | 1500 | UNID. |  |  | 0
249 | 405185 | PARAFUSO PHILIPS 5X35 | 1500 | UNID. |  |  | 0
250 | 405186 | PARAFUSO PHILIPS 5X40 | 1500 | UNID. |  |  | 0
251 | 405187 | PARAFUSO PHILIPS 5X45 | 1500 | UNID. |  |  | 0
252 | 405188 | PARAFUSO PHILIPS 5X50 | 1500 | UNID. |  |  | 0
253 | 405189 | PARAFUSO PHILIPS 5X60 | 1500 | UNID. |  |  | 0
254 | 405190 | PARAFUSO PHILIPS 5X70 | 1500 | UNID. |  |  | 0
255 | 405191 | PARAFUSO PHILIPS 5X75 | 1500 | UNID. |  |  | 0
256 | 405192 | PARAFUSO PHILIPS 5X80 | 1500 | UNID. |  |  | 0
257 | 405182 | PARAFUSO SEXTAVADO 10CM | 2000 | UNID. |  |  | 0
258 | 405181 | PARAFUSOS SEXTAVADO 6CM | 2000 | UNID. |  |  | 0
259 | 355520 | PINO FEMEA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA, FAME) | 500 | UNIDADE |  |  | 0
260 | 355494 | PINO MACHO (PADRAO DE QUALIDADE FAME, TRAMONTINA) | 500 | UNIDADE |  |  | 0
261 | 400114 | PLACA ESPELHO 1 SEÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE SCHNEIDER. | 200 | UNID. |  |  | 0
262 | 400115 | PLACA ESPELHO 2 SEÇÕES. PADRÃO DE QUALIDADE SCHNEIDER. | 200 | UNID. |  |  | 0
263 | 400116 | PLACA ESPELHO 3 SEÇÕES. PADRÃO DE QUALIDADE SCHNEIDER. | 200 | UNID. |  |  | 0
264 | 355839 | PLAFONIER COM SOQUETE LOUCA BRANCO (PADRAO DE QUALIDADE ILUMI, QI) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
265 | 400165 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 16 DISJUNTORES. | 200 | UNID. |  |  | 0
266 | 400166 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 24 DISJUNTORES. | 200 | UNID. |  |  | 0
267 | 400167 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 36 DISJUNTORES. | 200 | UNID. |  |  | 0
268 | 400164 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 4 DISJUNTORES. | 200 | UNID. |  |  | 0
269 | 355826 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CP 06 (PADRAO DE QUALIDADE TIGRE) | 150 | UNIDADE |  |  | 0
270 | 355640 | RECEPTACULO (BOCAL) PARA LAMPADA (PADRAO DE QUALIDADE LORENZETTI) | 800 | UNIDADE |  |  | 0
271 | 405172 | REFLETOR DE LED 150W | 100 | UNID. |  |  | 0
272 | 405173 | REFLETOR DE LED 400 W | 40 | UNID. |  |  | 0
273 | 402265 | REFLETOR DE LED RGB COLORIDO 100W | 100 | UNID. |  |  | 0
274 | 397730 | REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 100W BRANCO FRIO IP66, PROVA D'AGUA, ALUMINIO, BIVOLT AUTOMÁTICO (110V - 220V), CERTIFICADO DE GARANTIA: 12 MESES, SELO DE QUALIDADE ISO 9001:2000 E ISO 14001, MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EM PORTUGUES (PT-BR) (PADRÃO QUALIDADE CBS) | 150 | UNID. |  |  | 0
275 | 397731 | REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 50W BRANCO FRIO IP66, PROVA D'AGUA, ALUMINIO, BIVOLT AUTOMÁTICO (110V - 220V), CERTIFICADO DE GARANTIA: 12 MESES, SELO DE QUALIDADE ISO 9001:2000 E ISO 14001, MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EM PORTUGUES (PT-BR) (PADRÃO QUALIDADE CBS) | 150 | UNID. |  |  | 0
276 | 400174 | REFLETOR LED 100W. | 300 | UNID. |  |  | 0
277 | 405171 | REFLETOR LED 200W | 80 | UNID. |  |  | 0
278 | 400171 | REFLETOR LED 30W. | 300 | UNID. |  |  | 0
279 | 400172 | REFLETOR LED 40W. | 300 | UNID. |  |  | 0
280 | 400173 | REFLETOR LED 50W. | 300 | UNID. |  |  | 0
281 | 355504 | ROLDANA PORCELANA (PADRAO ENERGISA) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
282 | 355485 | ROLO FIO 100MTS 1,5MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CORFIO) | 150 | UNIDADE |  |  | 0
283 | 355487 | ROLO FIO 100MTS 10MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CORFIO) | 150 | UNIDADE |  |  | 0
284 | 355484 | ROLO FIO 100MTS 2,5MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CORFIO) | 150 | UNIDADE |  |  | 0
285 | 355486 | ROLO FIO 100MTS 4MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CORFIO) | 150 | UNIDADE |  |  | 0
286 | 355483 | ROLO FIO 100MTS 6MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CORFIO) | 150 | UNIDADE |  |  | 0
287 | 400266 | SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIR. | 200 | UNID. |  |  | 0
288 | 400267 | SENSOR PRESENÇA SOBREPOR. | 200 | UNID. |  |  | 0
289 | 355467 | SOQUETE PARA CALHA FLUORESCENTE (PADRAO DE QUALIDADE ILUMI, GE, INGEMAG) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
290 | 355867 | SOQUETE PRONTO (PADRAO DE QUALIDADE LORENZETTI) | 400 | UNIDADE |  |  | 0
291 | 400112 | SUPORTE 4X2. PADRÃO DE QUALIDADE SCHNEIDER | 200 | UNID. |  |  | 0
292 | 400113 | SUPORTE 4X4. PADRÃO DE QUALIDADE SCHNEIDER | 200 | UNID. |  |  | 0
293 | 383067 | TAMPA CEGA 4X2 (PADRAO DE QUALIDADE FAME, MECTRONIC, LUNARE) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
294 | 383068 | TAMPA CEGA 4X4 (PADRAO DE QUALIDADE FAME, MECTRONIC, LUNARE) | 200 | UNIDADE |  |  | 0
295 | 383065 | TAMPA CEGA COM FURO 4X2 (PADRAO DE QUALIDADE FAME, MECTRONIC, LUNARE) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
296 | 383066 | TAMPA CEGA COM FURO 4X4 (PADRAO DE QUALIDADE FAME, MECTRONIC, LUNARE) | 600 | UNIDADE |  |  | 0
297 | 379379 | TAMPAO 1100MMX1100MM (1000) DE ACORDO COM ABNT 8890 | 50 | UNIDADE |  |  | 0
298 | 379380 | TAMPAO 1300MMX1300MM (1200) FOSSA DE ACORDO COM ABNT 8890 | 50 | UNIDADE |  |  | 0
299 | 355868 | TAMPAO 75MM (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA) | 400 | UNIDADE |  |  | 0
300 | 355506 | TAMPAO ALUMINIO 3" (PADRAO ENERGISA) | 1000 | UNIDADE |  |  | 0
301 | 400150 | TESTADOR CABO RJ11 ZUMBIDOR. (PADRÃO DE QUALIDADE REDELAN) | 200 | UNID. |  |  | 0
302 | 400149 | TESTADOR CABO RJ45 ZUMBIDOR. (PADRÃO DE QUALIDADE REDELAN) | 200 | UNID. |  |  | 0
303 | 355874 | TOMADA 10A COMPLETA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA) | 300 | UNIDADE |  |  | 0
304 | 355522 | TOMADA COM APAGADOR (PADRAO DE QUALIDADE FAME, TRAMONTINA, LUNARE) | 600 | UNIDADE |  |  | 0
305 | 383051 | TOMADA DUPLA INTERNA (PADRAO DE QUALIDADE FAME, MECTRONIC, LUNARE) | 600 | UNIDADE |  |  | 0
306 | 355492 | TOMADA PADRAO INTERNA (PADRAO DE QUALIDADE FAME, MECTRONIC, LUNARE) | 500 | UNIDADE |  |  | 0
307 | 355493 | TOMADA PARA TELEFONE (PADRAO DE QUALIDADE FAME, MECTRONIC, LUNARE) | 600 | UNIDADE |  |  | 0
308 | 355505 | TUBO GALVANIZADO 7MTSX76MM (PADRAO ENERGISA) | 30 | UNIDADE |  |  | 0
309 | 355875 | TUBO GALVANIZADO PESADO 6MTSX76MM SEM ROSCA (PADRAO ENERGISA) | 30 | UNIDADE |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
VALOR POR EXTENSO
EXIGENCIAS COMPLEMENTARES